ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНЕЗИАЛЬНО-ШУНГИТОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

Байдин Ф.Н., Никитина В.Н.,  Сафронов Н.Б.

Создание компанией «Альфа-Пол» смеси на основе композиции магнезита и шунгита позволила разработать новые материалы, обладающие уникальной комбинацией свойств и оптимальными эксплуатационными характеристиками, заменяющими несколько разных строительных материалов с моносвойствами [1]. К числу важных свойств новых композиционных материалов относится их экранирующая способность, позволяющая создавать экранированные помещения неограниченных размеров [2].

При создании экранирующих оболочек оценка их эффективности базируется на определении волнового сопротивления материала экрана, определяемого его электрофизическими характеристиками – диэлектрической и магнитной проницаемостью.

Для исследования электрофизических характеристик магнезиально-шунгитовых композиционных материалов применены теория распространения электромагнитных волн в коаксиальной линии и метод импульсной рефлектометрии [3,4]. В основу расчетно-экспериментальной методики положено исследование закономерности распространения сверхкоротких электромагнитных импульсов в системах с распределенными параметрами при наличии неоднородности.

Исследования проведены на экспериментальной установке, схема которой представлена на рисунке 1.

На схеме обозначены: V1 – генератор сверхкоротких импульсов электрического напряжения; IVm1, IVm2, IVm3 – регистрирующие приборы; R1-R6 – согласующие резисторы; Т1-Т5 – отрезки коаксиальных линий.

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема установки для определения электрофизических характеристик

В качестве генератора V1 использован генератор импульсов амплитудой 85В, длительностью на уровне 0,5 от амплитуды 300 пс с частотой следования 100кГц. В качестве регистрирующего использован цифровой стробоскопический осциллограф TMR8110 с полосой пропускания частот 0-10 ГГц. Отрезки коаксиальных линий Т1, Т2, Т3, Т5 выполнены из стандартного кабеля типа РК50 с волновым сопротивлением 50 Ом. Отрезок Т4 представляет собой специально изготовленную коаксиальную конструкцию, заполняемую исследуемым материалом, с размерами r1=1,5 мм, r2=35 мм длиной 80 мм из луженой стали с медным облуженным центральным проводником.

Электрофизические характеристики материала, заполняющего коаксиальную линию, определялись в результате расчета параметров неоднородности линии на основе измерения параметров зондирующего, отраженного и прошедшего через участок с неоднородностью импульсных сигналов и времени прохождения сигнала через линию.

В результате исследований магнезиально-шунгитовой смеси с солевым раствором бишофита (штукатурной смеси типа «Альфапол ШТ-1») с наполнением природным шунгитом III разновидности (32 % содержанием углерода) получены экспериментальные оценки электрофизических характеристик материала в диапазоне частот от 0,08 до 3,5 ГГц [5]:

относительная диэлектрическая проницаемость - 21,2;

относительная магнитная проницаемость - 1,0;

электропроводность - 0,313 См/м.

В ходе исследований также определена временная динамика установления стабильных электрофизических характеристик в процессе затвердения состава магнезиально-шунгитовых композиционных материалов типа «Альфапол ШТ-1».

Исследованиями установлено, что значения электрофизических характеристик материала изменяются после добавления бишофита и различны во времени с момента формировании твердого состава «Альфапол ШТ-1». Ко времени последнего наблюдения (110 суток) значение проводимости материала изменилось почти в два раза (с 0,507 до 0,313 См/м). Соответственно менялись значения коэффициентов отражения (увеличилось на 30 %) и затухания (увеличилось на 400 %) зондирующего сигнала. Это позволяет утверждать о повышении со временем эффективности экранирования материала. Поэтому при создании встроенных экранированных помещений предпочтительной является технология их выполнения из заранее изготовленных панелей из материала «Альфапол ШТ-1».

Возможной причиной столь длительного по времени изменения характеристик материала является то, что готовая смесь находилась в замкнутом объеме отрезка коаксиальной линии и процесс становления материала был замедлен, по сравнению с образцом, изготавливаемом в открытой форме.

Полученные значения электрофизических характеристик материала «Альфапол ШТ-1», позволили провести расчетную оценку частотной зависимости эффективности экранирования при различных значениях толщины материала. Проведенные в ходе исследований расчетные оценки хорошо согласуются с результатами экспериментов на моделях экранов.

Результаты исследований имеют высокую сходимость с результатами ранее проведенных работ [6] и подтверждают, что электропроводность материала практически определяется электропроводностью входящего в его состав шунгита. Высокая сходимость результатов исследований с данными, полученными ранее в других организациях, позволяет сделать вывод о корректности и достаточной точности примененного метода импульсной рефлектометрии.

Литература:

- Патент РФ на изобретение № 2233255. Сухая строительная смесь. Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Пол». Авторы: Поцелуева Л.Н., Гончаров Ю.Д. Зарегистрировано в государственном реестре изобретений РФ 27.07.2004.

- Шестопалов В.П., Яцук К.П. Методы измерений диэлектрической проницаемости вещества на сверхвысоких частотах. Успехи физических наук, т.LXXIV, вып.4, 1961.

- Тарасов Н.А. Использование метода импульсной рефлектометрии для определения повреждений кабельных линий, публикация Интернет

- В.И. Березкин, П.П. Константинов, С.В. Холодкевич, Эффект Холла в природном стеклоуглероде шунгитов, Физика твердого тела, т.39, №10, 1997.